«Согласовано»                                                                                      «Утверждаю»

Глава МО «Кизнерское»                                                            Заказчик: ООО «Строитель»

____________ А.М. Ханжин	___________ В.Г. Полянцева

Дефектная ведомость (опись работ)

(Водопровод)

Объем работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: Кизнерский район п. Кизнер ул.Савина дом 19а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка трубопроводов из труб диам до 32мм | 100м | 0,36 |  |
| 2 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | 100м | 0,56 |  |
| 3 |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диам.20мм | 100м | 0,36 |  |
| 4 |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диам.40мм | 100м | 0,56 |  |
|  | Узел учета |  |  |  |  |
| 5 |  | Установка счетчика воды | 1сч. | 1 |  |

Представитель собственников жилья _____________________ / ______________ /