Приложение 1

к постановлению Администрации МО «Кизнерский район»

от 31.01.20018 г. № 68

Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых

планируется заключение концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Характеристика** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Номер и дата записи государственной регистрации права собственности** |
| 1. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, п.Кизнер, ул.Строителей, сооружение 17/1 | кадастровый номер 18:13:000000:3190  глубина 12 м  год ввода в эксплуатацию 1990 | 9450,81 | 9450,81 | 18-18-12/003/2011-601  от 16.11.2011 |
| 2. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, п.Кизнер, ул.Первомайская, сооружение 119/1 | кадастровый номер 18:13:000000:3091  глубина 25 м  год ввода в эксплуатацию 1977, 1956 | 2554,28 | 2554,28 | 18-18-12/003/2011-600  от 16.11.2011 |
| 3. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, п.Кизнер, примерно в 1 км по направлению на северо-восток от жилого дома с адресом: УР, Кизнерский район, п.Кизнер, ул. Ленина, д.41 | кадастровый номер 18:13:000000:1535  объем 45 куб.м  год ввода в эксплуатацию 1997,1996 | 17186,61 | 17186,61 | 18-18-12/003/2011-599  от 16.11.2011 |
| 4. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, п.Кизнер, примерно в 40 метрах по направлению на север от жилого дома с адресом: УР, п.Кизнер, ул.Чапаева, 2 | кадастровый номер 18:13:000000:3134  объем 46 куб.м  год ввода в эксплуатацию 1976,1959 | 4378,76 | 4378,76 | 18-18-12/003/2011-598  от 16.11.2011 |
| 5. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение п.Кизнер, ул.Подлесная, сооружение 1/1 | кадастровый номер 18:13:000000:3191  объем 65 куб.м  год ввода в эксплуатацию 1997, 1966 | 11859,12 | 11859,12 | 18-18-12/003/2011-597  от 16.11.2011 |
| 6. | Артезианская скважина | УР, п.Кизнер, примерно в 40 метрах по направлению на север от жилого дома с адресом: УР, п.Кизнер, ул.Леспромхозовская, д.2 | кадастровый номер 18:13:000000:1532  глубина 105 м  год ввода в эксплуатацию 1988 | 5072,06 | 5072,06 | 18-18-12/003/2011-595  от 16.11.2011 |
| 7. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, п.Ягул, ул.Центральная, 20а | кадастровый номер 18:13:118001:370  высота 10 м  год ввода в эксплуатацию 1988 | 7480,37 | 7480,37 | 18-18-12/001/2005-754 от 07.12.2005 |
| 8. | Водонапорная башня | УР, п.Кизнер, ул.Кизнерская, д.79/2 | кадастровый номер 18:13:059003:104  общая площадь 16,6 кв.м  год постройки 1961 | 243468,75 | 243468,75 | 18-18-12/001/2010-605  от 14.05.2010 |
| 9. | Артезианская скважина №1738 с водонапорной башней и насосной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, п.Кизнер, ул.Вокзальная, д.1б | кадастровый номер 18:13:000000:2736  глубина 95 м  объем башни 15 куб.м  площадь насосной 11,6 кв.м  год ввода в эксплуатацию 1969 | 2616,00 | 2616,00 | 18-18-12/001/2012-998  от 07.06.2012 |
| 10. | Водопроводные сети от водонапорной башни | УР, п.Кизнер, водопроводные сети от водонапорной башни находящейся по ул.Кизнерская, 79 в поселке Кизнер | кадастровый номер 18:13:059003:60  протяженность 1285,3 м  год ввода в эксплуатацию 1961,2000,2010,2011 | 291693,45 | 2616,00 | 18-18-12/002/2012-914  от 08.10.2012 |
| 11. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Садовая, д.13 | кадастровый номер 18:13:007001:507  объем 15 куб.м  год завершения строительства-1979 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:507-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 12. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Лесная, д.2а | кадастровый номер 18:13:007001:508  объем 15 куб.м  год завершения строительства-2008 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:508-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 13. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Школьная, д.25 | кадастровый номер 18:13:007001:514  объем 15 куб.м  год завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:514-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 14. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Бертло, ул.Садовая, д.10 | кадастровый номер 18:13:042001:268  объем 15 куб.м  год завершения строительства-1968 | 1,00 | 0,00 | 18:13:042001:268-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 15. | Артезианская скважина № 23 | УР, Кизнерский район, д.Чуштаськем, ул.Верхняя, д.3а | кадастровый номер 18:13:116001:174  глубина 122 м  год завершения строительства-1959 | 1,00 | 0,00 | 18:13:116001:174-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 16. | Артезианская скважина №1кн | УР, Кизнерский район,д.Безменшур, ул.Школьная, д.25 | кадастровый номер 18:13:007001:512  глубина 51 м  год завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:512-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 17. | Артезианская скважина  № 1108 | УР, Кизнерский район, д.Бертло, ул.Садовая, д.10 | кадастровый номер 18:13:042001:267  глубина 122 м  год завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:042001:267-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 18. | Артезианская скважина  № 3070 | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Лесная, д.2а | кадастровый номер 18:13:007001:509  глубина 122 м  год завершения строительства-1970 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:509-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 19. | Сети водопровода от насосной с артезианской скважиной №23 | УР, Кизнерский район, деревня Чуштаськем, сети водопровода от артезианской скважины №23 с насосной по улицам Верхняя, Центральная, Черемуховая | кадастровый номер 18:13:000000:3308  протяженность водопроводной сети 910 м  год завершения строительства-1959 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3308-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 20. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, деревня Безменшур, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной №2889 по улицам Садовая, Верхняя, Сосновая | кадастровый номер 18:13:000000:3310  протяженность водопроводной сети 1022 м  год завершения строительства-1979 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3310-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 21. | Сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной №3070 | УР, Кизнерский район, деревня Безменшур, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной № 3070 по улицам Лесная, Полевая, Школьная | кадастровый номер 18:13:000000:3332  протяженность водопроводной сети 1905 м  год завершения строительства-1970 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3332-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 22. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, деревня Безменшур, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной №1110 и от насосной с артезианской скважиной №1кн по улицам Молодежная, Школьная, Полевая | кадастровый номер 18:13:000000:3360  протяженность водопроводной сети 972 м  год завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3360-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 23. | Сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной  № 1108 | УР, Кизнерский район, д.Бертло, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной № 1108 по улицам Садовая, Молодежная, Центральная, Заречная деревни Бертло | кадастровый номер 18:13:000000:3312  протяженность водопроводной сети 2056 м  год завершения строительства-1968 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3312-18/009/2017-3  от 23.08.2017 |
| 24. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, д.Лака-Тыжма, ул.Пихтовая, линейное сооружение 1 | кадастровый номер 18:13:000000:1703  протяженность водопроводной сети 1343 м  год ввода в эксплуатацию 1986 | 1490400,00 | 1490400,00 | 18:13:000000:1703-18/009/2017-2  от 27.10.2017 |
| 25. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, д.Лака-Тыжма, ул.Зимняя, линейное сооружение 1 | кадастровый номер 18:13:066001:596  протяженность водопроводной сети 2958 м | 2476892,52 | 2476892,52 | 18:13:066001:596-18/009/2017-1  от 27.10.2017 |
| 26. | Сети водопроводные | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Чапаева, К.Маркса, пер.Торфяной | кадастровый номер 18:13:000000:2844  протяженность водопроводной сети 1246,0 м | 1216490,67 | 1216490,67 | 18:13:000000:2844-18/009/2017-1  от 08.11.2017 |
| 27. | Сети водопроводные | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Интернациональная, Леспромхозовская | кадастровый номер 18:13:000000:2870  протяженность водопроводной сети 1606,0 м | 915969,60 | 915969,60 | 18:13:000000:2870-18/009/2017-1  от 04.12.2017 |
| 28. | Сети водопроводные | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Октябрьская, Тыжминская, Кузнецова, Мира, Новая | кадастровый номер 18:13:000000:2892  протяженность водопроводной сети 1417,0 м | 1102371,93 | 1102371,93 | 18:13:000000:2892-18/009/2017-1  от 04.12.2017 |
| 29. | Сети водопровода от водонапорной башни | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Ключевая, Песочная, Солнечная, Заводская, Ленина, Гагарина | кадастровый номер 18:13:000000:2845  протяженность водопроводной сети 3976,0 м | 3026411,37 | 3026411,37 | 18:13:000000:2845-18/009/2017-1  от 04.12.2017 |
| 30. | Утепленный домик, скважина и водонапорная башня | УР, Кизнерский район, с.Балдейка,  ул.Большая, д.35 | кадастровый номер 18:13:038002:732  площадь 9,5 кв.м  год завершения строительства-2010 | 1,00 | 0,00 | № 18:13:038002:732-18/009/2017- 3 от 10.08.2017 |
| 31. | Водонапорная башня и скважина | УР, Кизнерский район, д.Нижняя Чабья, ул.Центральная, д.71 | кадастровый номер 18:13:076001:194  год завершения строительства-1986 | 1,00 | 0,00 | № 18:13:076001:194-18/009/2017- 3 от 10.08.2017 |
| 32. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Саркуз, ул.Молодежная, д. 32 | кадастровый номер 18:13:095001:437 год завершения строительства-1976  объем 15 куб.м | 1,00 | 0,00 | 18:13:095001:437-18/009/2017-1  от 06.10.2017 |
| 33. | Водозаборная скважина  № 2611 | УР, Кизнерский район, д.Саркуз, ул.Молодежная, д. 32 | кадастровый номер 18:13:095001:438 год завершения строительства-1976  глубина 90м | 1,00 | 0,00 | 18:13:095001:438-18/009/2017-1  от 06.10.2017 |
| 34. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, д.Саркуз, сети водопровода от водонапорной башни с водозаборной скважиной №2611 по улицам Молодежная, Садовая, Железнодорожная | кадастровый номер 18:13:000000:3363  год завершения строительства-1986  протяженность водопроводной сети 2468,0 м | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3363-  18/009/2017-1  от 06.10.2017 |
| 35. | Сети водопровода от артезианской скважины №1778 с водонапорной башней и насосной | УР, Кизнерский район, д.Новый Мултан, сети водопровода от артезианской скважины №1778 с водонапорной башней и насосной в 200 м. юго-западнее участка жилого дома №51 ул.Удмуртская в дер.Новый Мултан | кадастровый номер 18:13:082001:291  год завершения строительства-1969  протяженность водопроводной сети 1373,0 м | 235110,00 | 0,00 | 18:13:082001:291-18/009/2017-1  от 21.08.2017 |
| 36. | Сети водопровода от артезианской скважины №2837 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район, в 50 м юго-западнее участка школы по улице имени Короленко, 3 в селе Короленко | кадастровый номер 18:13:000000:609  год завершения строительства-1973  протяженность водопроводной сети 2889,0 м | 174907,38 | 0,00 | 18:13:000000:609-  18/009/2017-1  от 21.08.2017 |
| 37. | Сети водопровода от артезианской скважины №23 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район, в 20 метрах юго-восточнее участка дома №1 по улице Интернациональной в селе Короленко | кадастровый номер 18:13:000000:1394  год завершения строительства-1954  протяженность водопроводной сети 2250,0 м | 224596,62 | 0,00 | 18:13:000000:1394-18/009/2017-1  от 21.08.2017 |
| 38. | Водопровод | УР, Кизнерский район, водопроводные сети по ул. Дербушева от артезианской скважины №512 с насосной и водонапорной башней находящиеся деревне Старый Трык по ул. Дербушева, 21а | кадастровый номер 18:13:107001:204  год завершения строительства-1960  протяженность водопроводной сети 1392,0 м | 1,00 | 0,00 | 18:13:107001:204-18/009/2017-1  от 10.08.2017 |
| 39. | Артезианская скважина №512 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район, д.Старый Трык, ул.Дербушева, 21а, артезианская скважина №512 с насосной и водонапорной башней | кадастровый номер 18:13:107001:209  глубина 61 м  площадь насосной 9,3 кв.м.  объем башни 25 куб.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:107001:209-18/009/2017-1  от 10.08.2017 |
| 40. | Водонапорная башня со скважиной № 1898 и насосной | УР, Кизнерский район, д.Верхний Бемыж, ул.Солнечная, в южном направлении на расстоянии 20 м. от здания улица Молодежная № 2 в деревне Верхний Бемыж | кадастровый номер 18:13:044001:325  год ввода в эксплуатацию 1969  объем 15 куб.м.  глубина скважины 16 м.  площадь застройки 24,8 кв.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:044001:325-  18/009/2017-1  от 11.09.2017 |
| 41. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, водонапорная башня с артезианской скважиной №521, в восточном направлении на расстоянии 20м от жилого дома №7 улицы имени Баграшова Н.П. деревни Верхний Бемыж | кадастровый номер 18:13:044001:324  год ввода в эксплуатацию 1960 объем 15 куб.м.  глубина скважины 65 м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:044001:324-18/009/2017-1  от 11.09.2017 |
| 42. | Насосная, водонапорная башня со скважиной № 2221 | УР, Кизнерский район, в 400 метрах на восток от здания № 30 по ул.Верхняя деревни Муркозь-Омга | кадастровый номер 18:13:007001:506  площадь застройки 19 кв.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:506-18/009/2017-3  от 09.10.2017 |
| 43. | Сети водоснабжения | УР, Кизнерский район, ул.Верхняя, ул.Нижняя, ул.Новая деревни Муркозь-Омга | кадастровый номер 18:13:000000:3259  протяженность сети водоснабжения 2750 м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3259-18/009/2017-3  от 09.10.2017 |
| 44. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, в 200 метрах на юго-запад от здания №11а по ул.Школьная деревни Новый Бурнак | кадастровый номер 18:13:081001:244  год постройки 1971  площадь застройки 1,8 кв.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:081001:244-18/009/2017-3  от 09.10.2017 |
| 45. | Сети водоснабжения от водонапорной башни со скважиной № 2204 и насосной | УР, Кизнерский район, в 200 метрах на юго-запад от здания №11а по ул.Школьная деревни Новый Бурнак | кадастровый номер 18:13:081001:235  протяженность сетей водоснабжения 1382 м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:081001:235-18/009/2017-3  от 09.10.2017 |
| 46. | Артезианская скважина № 23 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район,  с. Короленко, в 20 м юго-восточнее участка дома №1 ул.Интернациональной в селе Короленко | кадастровый номер 18:13:000000:3584  год завершения строительства 1954  глубина 88,2 м.  объем 50 куб.м.  площадь 39,7 кв.м. | 0,00 | 0,00 | 18:13:000000:3584-18/009/2017-1  от 09.10.2017 |
| 47. | Артезианская скважина  № 2837 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район,  с. Короленко, в 50 м юго-западнее участка школы по ул. им. Короленко, 3 | кадастровый номер 18:13:000000:3586  год завершения строительства 1973  глубина 120 м.  объем 25 куб.м.  площадь застройки 10,6 кв.м. | 0,00 | 0,00 | 18:13:000000:3586-18/009/2017-1  от 27.10.2017 |
| 48. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №1778 и насосной | УР, Кизнерский район, в 200 метрах юго-западнее участка жилого дома № 51 по улице Удмуртская в деревне Новый Мултан | кадастровый номер  18:13:082001:240  год завершения строительства 1969  глубина 103 м.  объем 25 куб.м.  площадь застройки 21,6 кв.м. | 6808,00 | 0,00 | 18:13:082001:240-18/009/2017-1  от 21.08.2017 |