Приложение1

к постановлению Администрации МО «Кизнерский район

от 28.01.2019 № 68

Перечень объектов водоснабжения

предполагаемых к передаче в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Характеристика** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Номер и дата записи государственной регистрации права собственности** |
| 1. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, п.Кизнер, ул.Строителей, сооружение 17/1 | кадастровый номер 18:13:000000:3190глубина 12 мгод ввода в эксплуатацию 1990 | 9450,81  | 9450,81 | 18-18-12/003/2011-601от 16.11.2011 |
| 2. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, п.Кизнер, ул.Первомайская, сооружение 119/1 | кадастровый номер 18:13:000000:3091глубина 25 мгод ввода в эксплуатацию 1977, 1956 | 2554,28  | 2554,28 | 18-18-12/003/2011-600от 16.11.2011 |
| 3. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, п.Кизнер, примерно в 1 км по направлению на северо-восток от жилого дома с адресом: УР, Кизнерский район, п.Кизнер, ул. Ленина, д.41 | кадастровый номер 18:13:000000:1535объем 45 куб.мгод ввода в эксплуатацию 1997,1996 | 17186,61  | 17186,61 | 18-18-12/003/2011-599от 16.11.2011 |
| 4. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, п.Кизнер, примерно в 40 метрах по направлению на север от жилого дома с адресом: УР, п.Кизнер, ул.Чапаева, 2  | кадастровый номер 18:13:000000:3134объем 46 куб.мгод ввода в эксплуатацию 1976,1959 | 4378,76  | 4378,76 | 18-18-12/003/2011-598от 16.11.2011 |
| 5. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение п.Кизнер, ул.Подлесная, сооружение 1/1  | кадастровый номер 18:13:000000:3191объем 65 куб.мгод ввода в эксплуатацию 1997, 1966 | 11859,12  | 11859,12 | 18-18-12/003/2011-597от 16.11.2011 |
| 6. | Артезианская скважина | УР, п.Кизнер, примерно в 40 метрах по направлению на север от жилого дома с адресом: УР, п.Кизнер, ул.Леспромхозовская, д.2  | кадастровый номер 18:13:000000:1532глубина 105 мгод ввода в эксплуатацию 1988 | 5072,06  | 5072,06 | 18-18-12/003/2011-595от 16.11.2011 |
| 7. | Водонапорная башня с артезианской скважиной | УР, Кизнерский район, п.Ягул, ул.Центральная, 20а | кадастровый номер 18:13:118001:370высота 10 мгод ввода в эксплуатацию 1988 | 7480,37  | 7480,37 | 18-18-12/001/2005-754 от 07.12.2005 |
| 8. | Водонапорная башня | УР, п.Кизнер, ул.Кизнерская, д.79/2 | кадастровый номер 18:13:059003:104общая площадь 16,6 кв.мгод постройки 1961 | 243468,75  | 243468,75 | 18-18-12/001/2010-605от 14.05.2010 |
| 9. | Артезианская скважина №1738 с водонапорной башней и насосной | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, п.Кизнер, ул.Вокзальная, д.1б | кадастровый номер 18:13:000000:2736глубина 95 мобъем башни 15 куб.мплощадь насосной 11,6 кв.мгод ввода в эксплуатацию 1969 | 2616,00  | 2616,00 | 18-18-12/001/2012-998от 07.06.2012 |
| 10. | Водопроводные сети от водонапорной башни | УР, п.Кизнер, водопроводные сети от водонапорной башни находящейся по ул.Кизнерская, 79 в поселке Кизнер | кадастровый номер 18:13:059003:60протяженность 1285,3 м  год ввода в эксплуатацию 1961,2000,2010,2011 | 291693,45  | 2616,00 | 18-18-12/002/2012-914от 08.10.2012 |
| 11. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Садовая, д.13 | кадастровый номер 18:13:007001:507объем 15 куб.мгод завершения строительства-1979 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:507-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 12. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Лесная, д.2а | кадастровый номер 18:13:007001:508объем 15 куб.мгод завершения строительства-2008 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:508-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 13. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Школьная, д.25 | кадастровый номер 18:13:007001:514объем 15 куб.мгод завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:514-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 14. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Бертло, ул.Садовая, д.10 | кадастровый номер 18:13:042001:268объем 15 куб.мгод завершения строительства-1968 | 1,00 | 0,00 | 18:13:042001:268-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 15. | Артезианская скважина № 23 | УР, Кизнерский район, д.Чуштаськем, ул.Верхняя, д.3а | кадастровый номер 18:13:116001:174глубина 122 мгод завершения строительства-1959 | 1,00 | 0,00 | 18:13:116001:174-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 16. | Артезианская скважина №1кн | УР, Кизнерский район,д.Безменшур, ул.Школьная, д.25 | кадастровый номер 18:13:007001:512глубина 51 мгод завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:512-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 17. | Артезианская скважина № 1108 | УР, Кизнерский район, д.Бертло, ул.Садовая, д.10 | кадастровый номер 18:13:042001:267глубина 122 мгод завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:042001:267-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 18. | Артезианская скважина № 3070 | УР, Кизнерский район, д.Безменшур, ул.Лесная, д.2а | кадастровый номер 18:13:007001:509глубина 122 мгод завершения строительства-1970 | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:509-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 19. | Сети водопровода от насосной с артезианской скважиной №23 | УР, Кизнерский район, деревня Чуштаськем, сети водопровода от артезианской скважины №23 с насосной по улицам Верхняя, Центральная, Черемуховая | кадастровый номер 18:13:000000:3308протяженность водопроводной сети 910 мгод завершения строительства-1959 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3308-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 20. | Сети водопровода  | УР, Кизнерский район, деревня Безменшур, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной №2889 по улицам Садовая, Верхняя, Сосновая | кадастровый номер 18:13:000000:3310протяженность водопроводной сети 1022 мгод завершения строительства-1979 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3310-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 21. | Сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной №3070 | УР, Кизнерский район, деревня Безменшур, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной № 3070 по улицам Лесная, Полевая, Школьная  | кадастровый номер 18:13:000000:3332протяженность водопроводной сети 1905 мгод завершения строительства-1970 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3332-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 22. | Сети водопровода  | УР, Кизнерский район, деревня Безменшур, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной №1110 и от насосной с артезианской скважиной №1кн по улицам Молодежная, Школьная, Полевая | кадастровый номер 18:13:000000:3360протяженность водопроводной сети 972 мгод завершения строительства-1965 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3360-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 23. | Сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной № 1108 | УР, Кизнерский район, д.Бертло, сети водопровода от водонапорной башни с артезианской скважиной № 1108 по улицам Садовая, Молодежная, Центральная, Заречная деревни Бертло | кадастровый номер 18:13:000000:3312протяженность водопроводной сети 2056 мгод завершения строительства-1968 | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3312-18/009/2017-3 от 23.08.2017 |
| 24. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, д.Лака-Тыжма, ул.Пихтовая, линейное сооружение 1 | кадастровый номер 18:13:000000:1703протяженность водопроводной сети 1343 мгод ввода в эксплуатацию 1986 | 1490400,00  | 1490400,00 | 18:13:000000:1703-18/009/2017-2от 27.10.2017 |
| 25. | Сети водопровода | УР, Кизнерский район, Кизнерское сельское поселение, д.Лака-Тыжма, ул.Зимняя, линейное сооружение 1 | кадастровый номер 18:13:066001:596протяженность водопроводной сети 2958 м | 2476892,52 | 2476892,52 | 18:13:066001:596-18/009/2017-1от 27.10.2017 |
| 26. | Сети водопроводные | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Чапаева, К.Маркса, пер.Торфяной | кадастровый номер 18:13:000000:2844протяженность водопроводной сети 1246,0 м | 1216490,67 | 1216490,67 | 18:13:000000:2844-18/009/2017-1от 08.11.2017 |
| 27. | Сети водопроводные | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Интернациональная, Леспромхозовская | кадастровый номер 18:13:000000:2870протяженность водопроводной сети 1606,0 м | 915969,60 | 915969,60 | 18:13:000000:2870-18/009/2017-1 от 04.12.2017 |
| 28. | Сети водопроводные | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Октябрьская, Тыжминская, Кузнецова, Мира, Новая | кадастровый номер 18:13:000000:2892протяженность водопроводной сети 1417,0 м | 1102371,93 | 1102371,93 | 18:13:000000:2892-18/009/2017-1 от 04.12.2017 |
| 29. | Сети водопровода от водонапорной башни | УР, Кизнерский район, п.Кизнер, улицы: Ключевая, Песочная, Солнечная, Заводская, Ленина, Гагарина | кадастровый номер 18:13:000000:2845протяженность водопроводной сети 3976,0 м | 3026411,37 | 3026411,37 | 18:13:000000:2845-18/009/2017-1 от 04.12.2017 |
| 30. | Утепленный домик, скважина и водонапорная башня | УР, Кизнерский район, с.Балдейка, ул.Большая, д.35 | кадастровый номер 18:13:038002:732площадь 9,5 кв.мгод завершения строительства-2010 | 1,00 | 0,00 | № 18:13:038002:732-18/009/2017- 3 от 10.08.2017 |
| 31. | Водонапорная башня и скважина | УР, Кизнерский район, д.Нижняя Чабья, ул.Центральная, д.71 | кадастровый номер 18:13:076001:194год завершения строительства-1986 | 1,00 | 0,00 | № 18:13:076001:194-18/009/2017- 3 от 10.08.2017 |
| 32. | Водонапорная башня | УР, Кизнерский район, д.Саркуз, ул.Молодежная, д. 32 | кадастровый номер 18:13:095001:437 год завершения строительства-1976объем 15 куб.м | 1,00 | 0,00 | 18:13:095001:437-18/009/2017-1 от 06.10.2017 |
| 33. | Водозаборная скважина№ 2611 | УР, Кизнерский район, д.Саркуз, ул.Молодежная, д. 32 | кадастровый номер 18:13:095001:438 год завершения строительства-1976глубина 90м | 1,00 | 0,00 | 18:13:095001:438-18/009/2017-1от 06.10.2017 |
| 34. | Сети водопровода  | УР, Кизнерский район, д.Саркуз, сети водопровода от водонапорной башни с водозаборной скважиной №2611 по улицам Молодежная, Садовая, Железнодорожная | кадастровый номер 18:13:000000:3363 год завершения строительства-1986 протяженность водопроводной сети 2468,0 м | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3363-18/009/2017-1 от 06.10.2017 |
| 35. | Сети водопровода от артезианской скважины №1778 с водонапорной башней и насосной | УР, Кизнерский район, д.Новый Мултан, сети водопровода от артезианской скважины №1778 с водонапорной башней и насосной в 200 м. юго-западнее участка жилого дома №51 ул.Удмуртская в дер.Новый Мултан | кадастровый номер 18:13:082001:291 год завершения строительства-1969 протяженность водопроводной сети 1373,0 м | 235110,00 | 0,00 | 18:13:082001:291-18/009/2017-1от 21.08.2017 |
| 36. | Сети водопровода от артезианской скважины №2837 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район, в 50 м юго-западнее участка школы по улице имени Короленко, 3 в селе Короленко | кадастровый номер 18:13:000000:609 год завершения строительства-1973 протяженность водопроводной сети 2889,0 м | 174907,38 | 0,00 | 18:13:000000:609-18/009/2017-1 от 21.08.2017  |
| 37. | Сети водопровода от артезианской скважины №23 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район, в 20 метрах юго-восточнее участка дома №1 по улице Интернациональной в селе Короленко | кадастровый номер 18:13:000000:1394 год завершения строительства-1954 протяженность водопроводной сети 2250,0 м | 224596,62 | 0,00 | 18:13:000000:1394-18/009/2017-1от 21.08.2017 |
| 38. | Водопровод  | УР, Кизнерский район, водопроводные сети по ул. Дербушева от артезианской скважины №512 с насосной и водонапорной башней находящиеся деревне Старый Трык по ул. Дербушева, 21а | кадастровый номер 18:13:107001:204 год завершения строительства-1960 протяженность водопроводной сети 1392,0 м  | 1,00 | 0,00 | 18:13:107001:204-18/009/2017-1 от 10.08.2017 |
| 39. | Артезианская скважина №512 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район, д.Старый Трык, ул.Дербушева, 21а, артезианская скважина №512 с насосной и водонапорной башней | кадастровый номер 18:13:107001:209 глубина 61 мплощадь насосной 9,3 кв.м.объем башни 25 куб.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:107001:209-18/009/2017-1 от 10.08.2017 |
| 40. | Водонапорная башня со скважиной № 1898 и насосной | УР, Кизнерский район, д.Верхний Бемыж, ул.Солнечная, в южном направлении на расстоянии 20 м. от здания улица Молодежная № 2 в деревне Верхний Бемыж | кадастровый номер 18:13:044001:325год ввода в эксплуатацию 1969объем 15 куб.м.глубина скважины 16 м.площадь застройки 24,8 кв.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:044001:325-18/009/2017-1 от 11.09.2017 |
| 41. | Водонапорная башня  | УР, Кизнерский район, водонапорная башня с артезианской скважиной №521, в восточном направлении на расстоянии 20м от жилого дома №7 улицы имени Баграшова Н.П. деревни Верхний Бемыж  | кадастровый номер 18:13:044001:324год ввода в эксплуатацию 1960 объем 15 куб.м.глубина скважины 65 м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:044001:324-18/009/2017-1  от 11.09.2017 |
| 42. | Насосная, водонапорная башня со скважиной № 2221 | УР, Кизнерский район, в 400 метрах на восток от здания № 30 по ул.Верхняя деревни Муркозь-Омга | кадастровый номер 18:13:007001:506площадь застройки 19 кв.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:007001:506-18/009/2017-3от 09.10.2017 |
| 43. |  Сети водоснабжения  | УР, Кизнерский район, ул.Верхняя, ул.Нижняя, ул.Новая деревни Муркозь-Омга | кадастровый номер 18:13:000000:3259протяженность сети водоснабжения 2750 м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:000000:3259-18/009/2017-3от 09.10.2017 |
| 44. |    Водонапорная башня  | УР, Кизнерский район, в 200 метрах на юго-запад от здания №11а по ул.Школьная деревни Новый Бурнак | кадастровый номер 18:13:081001:244год постройки 1971площадь застройки 1,8 кв.м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:081001:244-18/009/2017-3от 09.10.2017 |
| 45. | Сети водоснабжения от водонапорной башни со скважиной № 2204 и насосной | УР, Кизнерский район, в 200 метрах на юго-запад от здания №11а по ул.Школьная деревни Новый Бурнак | кадастровый номер 18:13:081001:235протяженность сетей водоснабжения 1382 м. | 1,00 | 0,00 | 18:13:081001:235-18/009/2017-3от 09.10.2017 |
| 46. | Артезианская скважина № 23 с насосной и водонапорной башней  | УР, Кизнерский район,с. Короленко, в 20 м юго-восточнее участка дома №1 ул.Интернациональной в селе Короленко | кадастровый номер 18:13:000000:3584год завершения строительства 1954глубина 88,2 м.объем 50 куб.м.площадь 39,7 кв.м. | 0,00 | 0,00 | 18:13:000000:3584-18/009/2017-1от 09.10.2017 |
| 47. | Артезианская скважина № 2837 с насосной и водонапорной башней | УР, Кизнерский район,с. Короленко, в 50 м юго-западнее участка школы по ул. им. Короленко, 3 | кадастровый номер 18:13:000000:3586год завершения строительства 1973глубина 120 м.объем 25 куб.м.площадь застройки 10,6 кв.м. | 0,00 | 0,00 | 18:13:000000:3586-18/009/2017-1от 27.10.2017 |
| 48. | Водонапорная башня с артезианской скважиной №1778 и насосной | УР, Кизнерский район, в 200 метрах юго-западнее участка жилого дома № 51 по улице Удмуртская в деревне Новый Мултан | кадастровый номер18:13:082001:240год завершения строительства 1969глубина 103 м.объем 25 куб.м. площадь застройки 21,6 кв.м. | 6808,00 | 0,00 | 18:13:082001:240-18/009/2017-1 от 21.08.2017 |

Иное имущество водоснабжения

|  |
| --- |
| **Недвижимое имущество** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Характеристика** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Номер и дата записи государственной регистрации права собственности** |
| 1. |  Здание насосной | УР, Кизнерский район, д.Чуштаськем, ул.Верхняя, 3а | кадастровый номер 18:13:116001:175общая площадь – 25,7 кв.мгод завершения строительства-1959 | 1,00 | 0,00 | 18:13:116001:175-18/009/2017-3от 23.08.2017 |

Перечень объектов водоотведения предполагаемых к передаче в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Характеристика** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Номер и дата записи государственной регистрации права собственности** |
| 1. | Очистные сооружения | УР, п.Кизнер, ул.Советская, д.1в | кадастровый номер 18:13:059079:7год ввода в эксплуатацию 1981 | 78781,05 | 78781,05 | 18-18-12/003/2011-594от 16.11.2011 |
| 2 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер,ул.Ворошилова, ул.Чайковского, ул.Кизнерская | Протяженность 1263,0 м., кадастровый номер - 18:13:000000:3599 | 4 050 423,23 | 4 050 423,23 | 18:13:000000:3599-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 3 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Ворошилова, ул. Максима Горького, ул. Красная, ул. Карла Маркса, ул. Красноармейская, ул. Кооперативная | Протяженность 2446,0 м., кадастровый номер - 18:13:000000:3600 | 9 078 625,49 | 9 078 625,49 | 18:13:000000:3600-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 4 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Красноармейская, ул.Советская, ул.Гоголя | Протяженность 3189,0 м., кадастровый номер - 18:13:000000:3602 | 13 099 339,12 | 13 099 339,12 | 18:13:000000:3602-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 5 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул.Кривокорытова, ул.Ольховая | Протяженность 1512,0 м., кадастровый номер - 18:13:000000:3603 | 7 091 136,79 | 7 091 136,79 | 18:13:000000:3603-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 6 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул. Савина | Протяженность 1037,0 м., кадастровый номер - 18:13:000000:3601 | 2 955 616,40 | 2 955 616,40 | 18:13:000000:3601-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 7 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Подлесная, Савина, Пионерская, Совхозная, Первомайская | Протяженность 1044,0 м., кадастровый номер - 18:13:000000:3630 | 3 753 727,22 | 3 753 727,22 | 18:13:000000:3630-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 8 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Санаторная | Протяженность 397,0 м., кадастровый номер- 18:13:059017:113 | 1 591 065,07 | 1 591 065,07 | 18:13:059017:113-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 9 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Кизнерская | (КНС-7). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059010:114 | 139 475,03 | 139 475,03 | 18:13:059010:114-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 10 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Ворошилова |  (КНС-8). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059052:118 | 175 321,73 | 175 321,73 | 18:13:059052:118-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 11 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Кооперативная |  (КНС-9). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059053:138 | 127 002,24 | 127 002,24 | 18:13:059053:138-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 12 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Санаторная |  (КНС-10). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059017:114 | 146 624,16 | 146 624,16 | 18:13:059017:114-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 13 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Кизнерская |  (КНС-11). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059003:122 | 1 593 332,62 | 1 593 332,62 | 18:13:059003:122-18/009/2018-3 от 27.12.2018 |
| 14 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Ворошилова |  (КНС-12). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059071:108 | 1 289 542,29 | 1 289 542,29 | 18:13:059071:108-18/009/2018-3 от 28.12.2018 |
| 15 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Карла Маркса |  (КНС-13). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059051:135 | 1 288 320,80 | 1 288 320,80 | 18:13:059051:135-18/009/2018-3 от 28.12.2018 |
| 16 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Кооперативная |  (КНС-14). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059070:98 | 1 254 608,35 | 1 254 608,35 | 18:13:059070:98-18/009/2018-3 от 28.12.2018 |
| 17 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Красная |  (КНС-15). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059070:95 | 1 294 936,96 | 1 294 936,96 | 18:13:059070:95-18/009/2018-3 от 28.12.2018 |
| 18 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика. Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Советская |  (КНС-16). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059086:75 | 1 704 672,52 | 1 704 672,52 | 18:13:059086:75-18/009/2018-3 от 28.12.2018 |
| 19 | «Поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации в п.Кизнер» | Удмуртская Республика, Кизнерский район, п.Кизнер, ул.Савина |  (КНС-17). Площадь 12,0 м2., кадастровый номер - 18:13:059139:311 | 1 508 350,70 | 1 508 350,70 | 18:13:059139:311-18/009/2019-3 от 10.01.2019 |

Иное имущество водоотведения

|  |
| --- |
| **Недвижимое имущество** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Характеристика** | **Балансовая стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Номер и дата записи государственной регистрации права собственности** |
| 1. | Здание канализационной насосной станции | УР, п.Кизнер, ул.Гоголя, д.4а | кадастровый номер 18:13:059086:25общая площадь – 17,7 кв.мгод ввода в эксплуатацию 1982 | 12369,98  | 12369,98 | 18-18-12/003/2011-593 от 16.11.2011 |